+

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

Град Вршац, Вршац

Вршац, Ул. Трг победе 1

ЈАВНА НАБАВКА: ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН 1.2. 9-24

Рок за достављање понуда до: 25.09.2017. до 11,00 часова

Датум отварања понуда: 25.09.2017. у 11,30 часова

август 2017 године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.  124/12,14/15 i 68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-74/2017-IV-02  и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-74/2017-IV-02   припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку -   набавка услуга одржавања јавне расвете, број 404-74/2017-IV-02

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 4 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 13 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 18 |
| VI | Образац понуде | 27 |
| VII | Модел уговора | 40 |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде | 44 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди | 45 |
| X | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 46 |

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Град Вршац

Адреса: Град Вршац , Ул трг Победе 1, 26300 Вршац

Интернет страница: www.vrsac.com

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 404-74/2017-IV-02   су услуге одржавања–ОРН бр.50232100

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба)

Лице  за контакт: Перић Слободан

Е - mail адреса: varosvs@gmail.com

6. Рок и начин подношења понуда

Понуде се достављају у затвореној коверти са назнаком Понуда за јавну набавку- одржавање јавне расвете број 404-74/2017-IV-02   „ НЕ ОТВАРАТИ“ На адресу Град Вршац , Ул трг Победе 1, 26300 Вршац. Понуђач је дужан да на полеђини коверте (кутије) назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. Понуђач подноси понуду лично, или путем поште. У колико понуђач подноси понуду путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране Града Вршца до назначеног датума и часа. Крајњи рок за достављање понуда је до 25.09.2017. до 11:00 часова

7. Време и место отварања понуда

Отварање понуда је јавно. Поноде ће се отворити одмах по истеку рока  за подношење понуда, тј. дана 25.09.2017. у 11:30 сати. Отварање понуда ће се обавити у просторијама ЈП Варош. У поступку отварања понуда могу учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда поднесу пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда, које гласи на особу која присуствује отварања понуда.

8. Рок у коме ће наручилац донети Одлуку о додели уговора

Рок за доношење Одлуке о додели уговора биће у складу са роком из Закона.

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке су услуге одржавања–ОРН бр. 50232100

2. Ова јавна набавка није обликована по партијама.

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

| r.broj | Opis radova | jed.mere | kol |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Isporuka materijala I zamena sijalice obične 100 w | kom. | 50 |
| 2 | Isporuka materijala I zamena sijalice obične 200 w | kom. | 50 |
| 3 | Isporuka materijala I zamena sijalice živine HPL-N 80 w | kom. | 100 |
| 4 | Isporuka materijala I zamena sijalice živine HPL-N 125 w | kom. | 100 |
| 5 | Isporuka materijala I zamena sijalice živine HPL-N 250 w | kom. | 100 |
| 6 | Isporuka materijala I zamena sijalice živine HPL-N 400 w | kom. | 100 |
| 7 | Isporuka materijala I zamena sijalice živine ML- 160 w | kom. | 100 |
| 8 | Isporuka I zamene sijalice 70W Na Master SONT-PIA+ | kom. | 100 |
| 9 | Isporuka I zamene sijalice 100W Na Master SON-t Pia + | kom. | 100 |
| 10 | Isporuka materijala I zamena sijalice 110 w Na SON-H | kom. | 100 |
| 11 | Isporuka materijala I zamena sijalice SON-T Pia+150w | kom. | 100 |
| 12 | Isporuka materijala I zamena sijalice 210 w Na SON-H | kom. | 100 |
| 13 | Isporuka materijala I zamena sijalice 250 w Na Master SON-T Pia + | kom. | 100 |
| 14 | Isporuka materijala I zamena sijalice 350 w Na SON-H | kom. | 100 |
| 15 | Isporuka materijala I zamena sijalice 400 w Na Master SON-T Pia + | kom. | 100 |
| 16 | Isporuka materijala I zamena sijalice 70w CDM-TT | kom. | 100 |
| 17 | Isporuka materijala I zamena sijalice 150w CDM-TT | kom. | 100 |
| 18 | Isporuka materijala I zamena sijalice Met-Hal 70w CDM-T | kom. | 100 |
| 19 | Isporuka materijala I zamena sijalice Met-Hal 100w CDM-T | kom. | 100 |
| 20 | Isporuka materijala I zamena sijalice Met-Hal 150w CDM-T | kom. | 100 |
| 21 | Isporuka materijala I zamena sijalice Met-Hal 70w CDM-TD | kom. | 100 |
| 22 | Isporuka materijala I zamena sijalice Met-Hal 100w CDM-TD | kom. | 100 |
| 23 | Isporuka materijala I zamena sijalice Met-Hal 150w CDM-TD | kom. | 100 |
| 24 | Isporuka materijala I zamena sijalice Master HPI-T Plus 250w | kom. | 50 |
| 25 | Isporuka materijala I zamena sijalice Master HPI-T Plus 400w | kom. | 50 |
| 26 | Isporuka materijala I zamena sijalice Master HQI-E-70wE27 OSRAM | kom. | 50 |
| 27 | Isporuka materijala I zamena sijalice Master HQI-E-100wE27 OSRAM | kom. | 50 |
| 28 | Isporuka materijala I zamena sijalice Master CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 PHILIPS | kom. | 50 |
| 29 | Isporuka materijala I zamena sijalice MasterCDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 3 PHILIPS | kom. | 50 |
| 30 | Isporuka materijala I zamena prigušnice 80 w živa | kom. | 20 |
| 31 | Isporuka materijala I zamena prigušnice 125 w živa | kom. | 20 |
| 32 | Isporuka materijala I zamena prigušnice 250 w živa | kom. | 20 |
| 33 | Isporuka materijala I zamena prigušnice 400 w živa | kom. | 20 |
| 34 | Isporuka materijala I zamena prigušnice 70 w Na | kom. | 20 |
| 35 | Isporuka materijala I zamena prigušnice 100 w Na | kom. | 20 |
| 36 | Isporuka materijala I zamena prigušnice 150 w Na | kom. | 20 |
| 37 | Isporuka materijala I zamena prigušnice 250 w Na | kom. | 20 |
| 38 | Isporuka materijala I zamena prigušnice 400 w Na | kom. | 20 |
| 39 | Isporuka materijala I zamena prigušnice Met-Hal 70 w | kom. | 20 |
| 40 | Isporuka materijala I zamena prigušnice Met-Hal 100 w | kom. | 20 |
| 41 | Isporuka materijala I zamena prigušnice Met-Hal 150 w | kom. | 20 |
| 42 | Isporuka materijala I zamena prigušnice Met-Hal 250 w | kom. | 20 |
| 43 | Isporuka materijala I zamena prigušnice Met-Hal 400 w | kom. | 20 |
| 44 | Isporuka materijala I zamena upaljača | kom. | 20 |
| 45 | Isporuka materijala I zamena predspojnog uredjaja “ Alura I/150W”,na ploci | kom. | 2 |
| 46 | Isporuka materijala I zamena zaštitnog stakla 200 w | kom. | 50 |
| 47 | Isporuka materijala I zamena sjenila | kom. | 10 |
| 48 | Isporuka materijala I zamena grla E -27 | kom. | 10 |
| 49 | Isporuka materijala I zamena grla E -40 (golijat) | kom. | 10 |
| 50 | Isporuka materijala I zamena grla G -12( 150W MH) | kom. | 10 |
| 51 | Isporuka materijala I zamena luxomata sa foto ćelijom | kom. | 2 |
| 52 | Isporuka materijala I zamena uklopnog sata DVB ili ekv | kom. | 2 |
| 53 | Isporuka materijala I zamena sklopke 125 A | kom. | 2 |
| 54 | Isporuka materijala I zamena sklopke 80 A | kom. | 2 |
| 55 | Isporuka materijala I zamena sklopke 63 A | kom. | 2 |
| 56 | Isporuka materijala I zamena sklopke 40 A | kom. | 2 |
| 57 | Isporuka materijala I zamena RP-IV ploča | kom. | 2 |
| 58 | Isporuka materijala I zamena osigurača FRA 16A | kom. | 2 |
| 59 | Isporuka materijala I zamena EUROPAK "Sogexi" | kom. | 2 |
| 60 | Isporuka materijala I zamena "Dinapak" "Sogexi" | kom. | 2 |
| 61 | Isporuka materijala I zamena postolja osigurača PKOO 125A | kom. | 10 |
| 62 | Isporuka materijala I zamena postolja osigurača PK1 250A | kom. | 10 |
| 63 | Isporuka materijala I zamena osigurača NV 1 63A-250A | kom. | 10 |
| 64 | Isporuka materijala I zamena osigurača NVOO 25A-125A | kom. | 10 |
| 65 | Isporuka materijala I zamena osigurača patron 25A | kom. | 10 |
| 66 | Isporuka materijala I zamena rastavljac-osiguračaVLC10 | kom. | 10 |
| 67 | Isporuka materijala I zamena osigurača cilindricni patron C 25A | kom. | 10 |
| 68 | Isporuka materijala I zamena Al-cu klema 25mm2 | kom. | 10 |
| 69 | Isporuka materijala I zamena čokolad klema | kom. | 10 |
| 70 | Isporuka i ugradnja bakarne strujne kleme | kom. | 10 |
| 71 | Isporuka materijala I zamena Al klema zavrsna 25mm2 | kom. | 10 |
| 72 | Isporuka materijala I zamena ALstrujne kleme 25mm2 | kom. | 10 |
| 73 | Isporuka materijala I zamena poklopca za kandilaber plasticni | kom. | 10 |
| 74 | Isporuka materijala I zamena poklopca za kandilaber liveni | kom. | 10 |
| 75 | Isporuka materijala I zamena poklopca za kandelaber Amiga decorativni liveni | kom. | 10 |
| 76 | Isporuka materijala I zamena poklopca za poc stub ” Petit Jean” | kom. | 10 |
| 77 | Isporuka materijala I zamena poklopca za poc I ofarbani stub “Petit Jean” | kom. | 10 |
| 78 | Isporuka materijala I zamena KKS svetiljke 125w | kom. | 2 |
| 79 | Isporuka materijala I zamena "MIRAZ" svetiljke 125w | kom. | 2 |
| 80 | Isporuka materijala I zamena svetiljke "OPALO 1" , 70 w Na | kom. | 2 |
| 81 | Isporuka materijala I zamena svetiljke "OPALO 1" ; 100 w Na | kom. | 2 |
| 82 | Isporuka materijala I zamena svetiljke "OPALO 3" ; 150w Na | kom. | 2 |
| 83 | Isporuka materijala I zamena svetiljke "Safir" ; 150w Na | kom. | 2 |
| 84 | Isporuka materijala I zamena svetiljke "Safir" ; 250w Na | kom. | 2 |
| 85 | Isporuka materijala I zamena svetiljke "ONYX 2" ; 150w Na | kom. | 2 |
| 86 | Isporuka materijala I zamena svetiljke "ONYX 2" ; 250w Na | kom. | 2 |
| 87 | Isporuka materijala I zamena svetiljke "ONYX 3" ; 400w Na | kom. | 2 |
| 88 | Isporuka materijala I zamena svetiljke "K-LUX" , Minel-Schreder 70W Na | kom. | 2 |
| 89 | Isporuka materijala I zamena svetiljke "K-LUX" , Minel-Schreder 100W Na | kom. | 2 |
| 90 | Isporuka materijala I zamena svetiljke "SELENIJUM" Philips 150w Na | kom. | 2 |
| 91 | Isporuka materijala I zamena svetiljke "SUPER SATURN" Shreder250w | kom. | 2 |
| 92 | Isporuka materijala I zamena svetiljke "ARAMIS" ( Schreder) 150W Na | kom. | 2 |
| 93 | Isporuka materijala I zamena svetiljke "ALURA I/150/1577/g12/" Schreder | kom. | 2 |
| 94 | Isporuka materijala I zamena svetiljke "BALKAN" 150W Na | kom. | 2 |
| 95 | Isporuka materijala I zamena svetiljke "CITEA" 150 w Na | kom. | 2 |
| 96 | Isporuka materijala I zamena svetiljke "CITEA" 250 w Na | kom. | 2 |
| 97 | Isporuka materijala I zamena svetiljke "FURYO" 250W Na | kom. | 2 |
| 98 | Isporuka materijala I zamena reflektora "NEOS2" 150 w Na | kom. | 2 |
| 99 | Isporuka materijala I zamena reflektora "NEOS3" 250W Na | kom. | 2 |
| 100 | Isporuka materijala I zamena reflektora "NEOS3" 400W Na | kom. | 2 |
| 101 | Isporuka materijala I zamena reflektora "EKO3" 400W Na | kom. | 2 |
| 102 | Isporuka materijala I zamena svetiljkeSMARTWAY SPP185 70w proizvodnje Philips | kom | 2 |
| 103 | Isporuka materijala I zamena svetiljke"CLEAR WAY" Philips tip BGP340LED 110S/640 PSU II DM FG 48/60 sa LED izvorom | kom. | 2 |
| 104 | Isporuka materijala I zamena svetiljke CITEA MIDI Schreder ogledalo 5102/146W sa LED IZVOROM | kom | 2 |
| 105 | Isporuka materijala I zamena svetiljke "ISLA 24/41W LED" sa "Schreder" | kom. | 2 |
| 106 | Svetiljka 55W UNI STREET BGP203 LED50-/740 II DW DDF2 48/60A Philips u kompletu sa LED izvorima svetlosti | kom. | 2 |
| 107 | Svetiljka 91W LUMNIA BGP621 40LED NW I OFR4 9000lm DynaDim 24 Constaflux Philips u kompletu sa LED izvorima svetlosti | kom. | 2 |
| 108 | .TECEO 1 48W700mA/107W/12,5kl Schreder u kompletu sa LED izvorima svetlosti | kom. | 2 |
| 109 | TECEO 1 32 /500mA/51W/6,3kl Schreder u kompletu sa LED izvorima svetlosti | kom. | 2 |
| 110 | NANO 2 24 LED 38W Schreder u kompletu sa LED izvorima svetlosti | kom. | 2 |
| 111 | TECEO 1 32 /700mA/71W/7,8kl Schreder u kompletu sa LED izvorima svetlosti | kom. | 2 |
| 112 | TECEO 2 56/700mA/123W/13,7kl Schreder u kompletu sa LED izvorima svetlosti | kom. | 2 |
| 113 | VOLTANA 3 24/700mA/55W/6,3kl Schreder u kompletu sa LED izvorima svetlosti | kom. | 2 |
| 114 | AMPERA MIDI/32LED/700mA/71W/NW I Schreder u kompletu sa LED izvorima svetlosti | kom. | 2 |
| 115 | AMPERA MINI/24LED/700mA/55W/NW I Schreder u kompletu sa LED izvorima svetlosti | kom. | 2 |
| 116 | KAZU 16LED 56W NW 5800lm simetricna raspodela Schreder u kompletu sa LED izvorima svetlosti | kom. | 2 |
| 117 | Isporuka materijala I zamena protektora, donji "SUPER SATURN" | kom. | 2 |
| 118 | Isporuka materijala I zamena protektora, gornji "SUPER SATURN" | kom. | 2 |
| 119 | Isporuka materijala I zamena postolja armature "F-500" | kom. | 2 |
| 120 | Isporuka materijala I zamena kugle Fi-500 ( polikarbonat, providna ) | kom. | 10 |
| 121 | Isporuka materijala I zamena kugle Fi-500 ( mlečna ) | kom. | 10 |
| 122 | Kablovska zavrsnica za unutrasnju montazu 16-50 | kom. | 10 |
| 123 | Kablovska zavrsnica RAYCHEM za spoljnu montazu 16-50 | kom. | 10 |
| 124 | Kablovska zavrsnica za unutrasnju montazu 95-150 | kom. | 10 |
| 125 | Kablovska zavrsnica RAYCHEM za spoljnu montazu 95-150 | kom. | 10 |
| 126 | Izrada i ugradnja kablovske spojnice 1KV(do 35mm²) | kom. | 5 |
| 127 | Izrada i ugradnja kablovske spojnice 1KV(do 150mm²) | kom. | 5 |
| 128 | Isporuka i ugradnja SKS XPOO/0-A 2x16mm2 | met | 50 |
| 129 | Isporuka i ugradnja SKS XPOO/0-A 4x16mm2 | met | 50 |
| 130 | Isporuka i ugradnja priključne stezaljke FIDOS za SKS | kom. | 10 |
| 131 | Isporuka i ugradnja stezaljke zazatezno prihvatanje SKS | kom. | 10 |
| 132 | Isporuka i ugradnja stezaljke za nosece prihvatanje SKS | kom. | 10 |
| 133 | Isporuka i ugradnja stubnog nosača za SKS | kom. | 10 |
| 134 | Isporuka i ugradnja Aluminijske konzole za SKS | kom. | 10 |
| 135 | Isporuka i ugradnja spanera za SKS | kom. | 10 |
| 136 | Isporuka i ugradnja vremenskog relea "MOLLER" 0-24h | kom. | 5 |
| 137 | Isporuka i ugradnja lire 1 m (Ø 48 ) | kom. | 10 |
| 138 | Isporuka i ugradnja lire 1,5 m (Ø 60 ) | kom. | 10 |
| 139 | Isporuka i ugradnja lire 2,5 m (Ø 76 ) | kom. | 10 |
| 140 | Farbanje stubova do 5m bez demontaže (skidanje rdje-peskarenjem,2xosnovna, 2x završna boja) | kom. | 1 |
| 141 | Farbanje stubova do 10m bez demontaže (skidanje rdje-peskarenjem,,2xosnovna, 2x završna boja) | kom. | 1 |
| 142 | stub konusni OMEGA 2360 "Petit Jean"pocinkovan h=5m-isporuka I ugradnja | kom. | 2 |
| 143 | stub konusni OMEGA 2360 "Petit Jean"pocinkovan h=8m-isporuka I ugradnja | kom. | 2 |
| 144 | stub konusni OMEGA 2360 "Petit Jean"pocinkovan h=10m-isporuka I ugradnja | kom. | 2 |
| 145 | stub konusni OMEGA 2360 "Petit Jean"pocinkovan sa jednokrakom lirom h=10m-isporuka I ugradnja | kom. | 2 |
| 146 | stub konusni OMEGA 2360 "Petit Jean"pocinkovan sa dvokrakom lirom h=10m-isporuka I ugradnja | kom. | 2 |
| 147 | stub konusni ARUBA "Petit Jean"h=10m pocinkovan sa dvokrakom lirom ,jedna lira na visini 9m a druga na visini 7m-isporuka I ugradnja | kom. | 2 |
| 148 | stub konusni ARUBA "Petit Jean"pocinkovan sa jednokrakom lirom h=10m-isporuka I ugradnja | kom. | 2 |
| 149 | stub konusni OMEGA 2360 "Petit Jean"pocinkovan I ofarban u sivoj boji GRIS SABLES ,h=10m-isporuka I ugradnja | kom. | 2 |
| 150 | stub konusni OMEGA 2360 "Petit Jean"pocinkovan I ofarban u sivoj boji GRIS SABLES ,h=8m-isporuka I ugradnja | kom. | 2 |
| 151 | stub konusni "AMIGA" Kraljevo pocinkovan sa jednokrakom lirom h=10m-isporuka I ugradnja(lira tip VRSAC) | kom. | 2 |
| 152 | stub konusni "AMIGA" Kraljevo pocinkovan I ofarban u boji GRIS SABLES 900 sa jednokrakom lirom h=10m-isporuka I ugradnja(lira tip VRSAC) | kom. | 2 |
| 153 | stub segmentni "AMIGA" Kraljevo pocinkovan sa jednokrakom lirom h=9m-isporuka I ugradnja(lira tip VRSAC) | kom. | 2 |
| 154 | stub segmentni "AMIGA" Kraljevo pocinkovan sa jednokrakom lirom h=10m-isporuka I ugradnja(lira tip VRSAC) | kom. | 2 |
| 155 | stub konusni AMIGA KRALJEVO pocinkovan ,h=4m-isporuka I ugradnja | kom. | 2 |
| 156 | stub konusni AMIGA KRALJEVO pocinkovan I ofarban u sivoj boji GRIS SABLES ,h=4m-isporuka I ugradnja | kom. | 2 |
| 157 | dekorativni liveni stub "Amiga"VS-2Lsa dvokrakom lirom h=4,5m-(sa MH svetljkom 150W/g12)isporuka I ugradnja | kom. | 1 |
| 158 | dekorativni liveni stub "Amiga" VS-3Lsa trokrakom lirom h=4,5m-(sa MH svetiljkom150W/g12)isporuka I ugradnja | kom. | 1 |
| 159 | Stub dekorativni liveni serije 1400,tip 1410.030 H=538cm,''NERI'', Italija, isporuka I ugradnja | kom. | 1 |
| 160 | dekorativna livena lira serije 1400,tip 4100.122.001 ''NERI'', Italija, isporuka I ugradnja | kom. | 1 |
| 161 | svetiljka dekorativna tipa SQ210A, serija 210, f550mm za sijalicu 1x MH70W,'' NERI'', Italija. | kom. | 1 |
| 162 | Stub dekorativni liveni serije 8000,tip 8020.000 H=411cm ''NERI'', Italija, isporuka I ugradnja | kom. | 1 |
| 163 | dekorativna livena dupla lira serije 8000,tip 4208.281.001 ''NERI'', Italija, isporuka I ugradnja | kom. | 1 |
| 164 | svetiljka dekorativna tipa SQ210A0943214, serija 210, za sijalicu 1x MH70W,'' NERI'', Italija. | kom. | 1 |
| 165 | Stub dekorativni liveni serije 8000,tip 8006.001 H=411cm ''NERI'', Italija, isporuka I ugradnja | kom. | 1 |
| 166 | svetiljka dekorativna tipa PQ801A421.1318, serija 801, za sijalicu 1x MH100W,'' NERI'', Italija. | kom. | 1 |
| 167 | zidna dekorativna livena lira(konzola) serije 8000,duzine 115cm tip 4218.223. ''NERI'', Italija, isporuka I ugradnja | kom. | 1 |
| 168 | protektor za svetiljku SQ210A tip 7051.009.103, "NERI" Italija | kom. | 1 |
| 169 | protektor za svetiljku SQ210A tip 7051.009.003, "NERI" Italija | kom. | 1 |
| 170 | stub armiranobetonski noseci linijski NL9m-isporuka I ugradnja(Betonjerka Sombor) | kom. | 1 |
| 171 | stub armiranobetonski ugaonozatezni UZ30=9m-isporuka I ugradnja(Betonjerka Sombor) | kom. | 1 |
| 172 | Slobodnostojeći poliesterski dvokrilni orman javnog osvetljenja 1250x1250x420, IP66, sa nastrešnicom, uvodnicama, vlastitim poliesterskim temeljom, PLA "Himel-Šnajder". Prilaz opremi je omogućen kroz dvokrilna vrata koja se zaključavaju tipskim bravicama E10K (u dve tačke). . U orman je ugrađena oprema iz proizvodnog programa "Šnajder" - glavne preklopke : | kom. | 1 |
|  | 3xNV63-100A - glavni osigurači-rastavljači |  |  |
|  | 1xgrebenasta sklopka za ugradnju na temeljnu ploču ekvivalentno "Sircover" 125A/400V/AC23; 3p,1-0-2 (sa ključem) tipski proizvod "Socomec" |  |  |
|  | 3xgrebenasta sklopka za ugradnju na limeni nosač 16A/250V/AC23; 1p,1-0 |  |  |
|  | 2xgrebenasta sklopka za ugradnju na limeni nosač 16A/250V/AC23; 1p,1-0-2 |  |  |
|  | 1xmotorski kontaktor 115A/400V, AC 3, 1r+1m |  |  |
|  | 4xpomoćni kontaktori 10A/250V, 2r+2m |  |  |
|  | 1xpomoćni kontaktor 10A/250V, 6r+2m |  |  |
|  | 2xkrajnji prekidač za svetiljku u gornjoj zoni vrata |  |  |
|  | 1xvremenski rele sa kašnjenjem do 30min 10A/250V,1r+1m |  |  |
|  | 1xautomatski prekidači C16A, 15kA, 250V |  |  |
|  | 9xautomatski prekidači C10A, 15kA, 250V |  |  |
|  | 18xautomatski prekidači sa pomoćnim kontaktima 1r+1m; C40A, 15kA, 250V |  |  |
|  | 1xkombinovani automatski prekidač + ZUDS C16/0,03A, 15kA, 250V |  |  |
|  | astroloski uklopni sat DVB NIS |  |  |
|  | 1xfluo svetiljka za orman sa priključnicom, montaža na DIN šinu, IP43 |  |  |
|  | oklopljene Cu šine, spojnice RS, pleksi poklopac iznad glavnih osigurača sa mogućnošću plombiranja, odnosno pleksi vrata iznad grebenastih sklopki za zaključavanje, natpisne pločice, džep za šeme i nosač prenosnog računara na unutrašnjoj strani vrata, plastificirana jednopolna i šema delovanja (A3 format), kao i ostali montažni materijal. Komplet sa svim radovima i materijalom spremno za montažu na terenu. Komplet isporuka I ugradnja. |  |  |
| 173 | Poliesterski dvokrilni orman javnog osvetljenja 800x1000x300, IP66, sa nastrešnicom,poliesterskim temeljom uvodnicama, bravicama E10K . U orman je ugrađena oprema iz proizvodnog programa "Šnajder" - glavne preklopke : | kom | 1 |
|  | 3xNV125-100A - glavni osigurači-rastavljači |  |  |
|  | 1xgrebenasta sklopka za ugradnju na temeljnu ploču ekvivalentno "Sircover" 125A/400V/AC23; 3p,1-0-2 (sa ključem) tipski proizvod "Socomec" |  |  |
|  | 3xgrebenasta sklopka za ugradnju na limeni nosač 16A/250V/AC23; 1p,1-0 |  |  |
|  | 2xgrebenasta sklopka za ugradnju na limeni nosač 16A/250V/AC23; 1p,1-0-2 |  |  |
|  | 1xmotorski kontaktor 80A/400V, AC 3, 1r+1m |  |  |
|  | 4xpomoćni kontaktori 10A/250V, 2r+2m |  |  |
|  | 1xpomoćni kontaktor 10A/250V, 6r+2m |  |  |
|  | 2xkrajnji prekidač za svetiljku u gornjoj zoni vrata |  |  |
|  | 1xvremenski rele sa kašnjenjem do 30min 10A/250V,1r+1m |  |  |
|  | 1xautomatski prekidači C16A, 15kA, 250V |  |  |
|  | 18xPKOO125A sa osiguracima NVOO36A |  |  |
|  | 1xastroloski uklopni sat DVB NIS |  |  |
|  | 1xfluo svetiljka za orman sa priključnicom, montaža na DIN šinu, IP43 |  |  |
|  | oklopljene Cu šine, spojnice RS, pleksi poklopac iznad glavnih osigurača sa mogućnošću plombiranja, odnosno pleksi vrata iznad grebenastih sklopki za zaključavanje, natpisne pločice, džep za šeme i nosač prenosnog računara na unutrašnjoj strani vrata, plastificirana jednopolna i šema delovanja (A3 format), kao i ostali montažni materijal. Komplet sa svim radovima i materijalom spremno za montažu na terenu. Komplet isporuka I ugradnja. |  |  |
| 174 | Isporuka I ugradnja M- BOX uredjaja trofaznog 30kVA M-BOX je podešen tako da smanji napon tj.svtlosni fluks u kasnim večernjim i ranim jutarnjim satima kada je broj ljudi na ulicama najmanji. U zavisnosti od vrste svetiljki koje se koriste vrši se podešavanje M-BOX-a, i to u periodu od 15h do 22h napon se snižava na 210V, u periodu od 22h do 24h napon se snižava na 195V, u periodu od 00h do 05h napon se snižava na 175V i u periodu od 05h do 15h napon se snižava na 205V. | kom. | 1 |
| 175 | Poliesterski orman javnog osvetljenja 600x1000x320, IP66, sa nastrešnicom uvodnicama, bravicama E10K . U orman je ugrađena oprema iz proizvodnog programa "Šnajder" - glavne preklopke : | kom. | 1 |
|  | 3xNV125-100A - glavni osigurači-rastavljači |  |  |
|  | 1xgrebenasta sklopka za ugradnju na temeljnu ploču ekvivalentno "Sircover" 100A/400V/AC23; 3p,1-0 tipski proizvod "Socomec" |  |  |
|  | 3xgrebenasta sklopka za ugradnju na limeni nosač 16A/250V/AC23; 1p,1-0 |  |  |
|  | 2xgrebenasta sklopka za ugradnju na limeni nosač 16A/250V/AC23; 1p,1-0-2 |  |  |
|  | 1xmotorski kontaktor 80A/400V, AC 3, 1r+1m |  |  |
|  | 1xastroloski uklopni sat DVB NIS |  |  |
|  | 1xfluo svetiljka za orman sa priključnicom, montaža na DIN šinu, IP43 |  |  |
|  | 2xkrajnji prekidač za svetiljku u gornjoj zoni vrata |  |  |
|  | 3xautomatski prekidači C16A, 15kA, 250V |  |  |
|  | 6xPKOO125A sa osiguracima NVOO36A |  |  |
|  | 1xmonofazna prikljucnica |  |  |
|  | oklopljene Cu šine, spojnice RS, pleksi poklopac iznad glavnih osigurača sa mogućnošću plombiranja, odnosno pleksi vrata iznad grebenastih sklopki za zaključavanje, natpisne pločice, džep za šeme na unutrašnjoj strani vrata, plastificirana jednopolna i šema delovanja (A3 format), kao i ostali montažni materijal. Komplet sa svim radovima i materijalom spremno za montažu na terenu. Komplet isporuka I ugradnja. Poz obuhvata i izradu zastitnog uzemljenja ormana |  |  |
| 176 | Isporuka I ugradnja provodnika P2,5mm² | met | 50 |
| 177 | Isporuka I ugradnja provodnika P 6mm² | met | 50 |
| 178 | Isporuka I ugradnja provodnika P 10mm² | met | 50 |
| 179 | Isporuka I ugradnja provodnika P 16mm² | met | 50 |
| 180 | Isporuka I ugradnja provodnika P 25mm² | met | 50 |
| 181 | Isporuka I ugradnja Žice Al/Fe 16mm² | met | 50 |
| 182 | Isporuka I ugradnja Žice Al/Fe 25mm² | met | 50 |
| 183 | Isporuka I ugradnja provodnika P 35mm² | met | 50 |
| 184 | Isporuka I ugradnja kabla PP00 3 x 2,5 mm² | met | 50 |
| 185 | Isporuka I ugradnja kabla PP00 4 x 6 mm² | met | 50 |
| 186 | Isporuka I ugradnja kabla PP00 4 x 10 mm² | met | 50 |
| 187 | Isporuka I ugradnja kabla PP00 4 x 16 mm² | met | 50 |
| 188 | Isporuka I ugradnja kabla PP00 4 x 25 mm² | met | 50 |
| 189 | Isporuka I ugradnja kabla PP00 4 x 35 mm² | met | 50 |
| 190 | Isporuka I ugradnja kabla PP00 4 x 50 mm² | met | 50 |
| 191 | Isporuka I ugradnja kabla PP00 4 x 95 mm² | met | 50 |
| 192 | Isporuka I ugradnja kabla PP00/A 4 x 16 mm² | met | 50 |
| 193 | Isporuka I ugradnja kabla PP00/A 4 x 25 mm² | met | 50 |
| 194 | Isporuka I ugradnja kabla PP00/A 4 x 35 mm² | met | 50 |
| 195 | Isporuka I ugradnja kabla PP00/A 4 x 50 mm² | met | 50 |
| 196 | Isporuka I ugradnja kabla PP00/A 4 x 95 mm² | met | 50 |
| 197 | Isporuka I ugradnja kabla PP00/A 4 x 150 mm² | met | 50 |
| 198 | Isporuka I ugradnja bakarnog uzeta 25mm2 | met | 50 |
| 199 | Isporuka I ugradnja bakarne pletenice 16mm2 | met | 50 |
| 200 | Zavrtanj M6 sa maticom | kom. | 30 |
| 201 | Izolir traka 1 m | met | 30 |
| 202 | Isporuka I ugradnja pocinkovane traka 25x4mm | met | 30 |
| 203 | Isporuka I ugradnja ukrsnog komada | met | 30 |
| 204 | Isporuka I ugradnja juvidur cevi Φ110mm | met | 20 |
| 205 | Isporuka I ugradnja juvidur cevi Φ75mm | met | 20 |
| 206 | Isporuka I ugradnja metalne cevi Φ50mm | met | 20 |
| 207 | Perforirana traka | met | 50 |
| 208 | Isporuka I ugradnja GAL stitnika | met | 50 |
| 209 | Isporuka I ugradnja pozor trake | met | 50 |
| 210 | secenje betona (asfalta) debljine do 15cm | met | 1 |
| 211 | prevoz masine za podbusivanje I izrada radne jame | kom. | 1 |
| 212 | Podbusivanje ispod saobracajnice fi=110mm | m | 1 |
| 213 | isporuka I ugradnja peska | m3 | 1 |
| 214 | isporuka I ugradnja sljunka | m3 | 1 |
| 215 | isporuka I ugradnja tucanika | m3 | 1 |
| 216 | Iskop rova | m3 | 10 |
| 217 | zatrpavanje rova zemljom ili peskom | m3 | 10 |
| 218 | Razbijanje betona | m3 | 1 |
| 219 | Popravka trotoara,betoniranje ,vracanje u prvobitno stanje | m3 | 1 |
| 220 | Vadjenje ostecene betonske kandelaberske stope razbijanje stope odvoz mat na deponiju | kom. | 1 |
| 221 | Izrada betonskog temelja u obliku kocke u radionici dim 0.8x0.8x1.1m sa ugradnjom zastitnih cevi Φ 110mm,"K" racve Φ110mm I ankera za kandelaber.komplet sa prevozom I postavljanjem | kom. | 1 |
| 222 | Isto,kao prethodna poz samo dim 0,6x0,6x0,9m | kom. | 1 |
| 223 | Demontaza behaton kocki | m2 | 5 |
| 224 | Vracanje(postavljanje) behaton kocki | m2 | 5 |
| 225 | RAD na području grada Vršca i naseljenih mesta | h. | 20 |
| 226 | IZLAZAK NA INTERVENCIJE U NASELJENIM MESTIMA | kom. | 10 |
| 227 | RAD kamiona sa mehanickom rukom | h. | 10 |
| 228 | RAD PLATFORME ILI KORPE ZA RAD NA VISINI | h. | 10 |

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

| технички капацитет | Да поседује минимално следећу опрему: два возила са хидрауличном платформом која су опремљена корпом и потребним атестом за рад, минималне радне висине 14м једно возило са уграђеном механичком руком – хидрауличком дизалицом, дохват 11м/1.1т најмање два возила типа „ путар“ за превоз радника и материјала и једно теренско возило 4х4 |
| --- | --- |
| кадровски капацитет | да има на неодређено време или ангажованих другим уговором у складу са Законом о раду: једног дипл.инж. са важећом лиценцом 450 или 451 запослен или радно ангажован другим уговором у складу са Законом о раду. 10 лица електроструке ( монтер-инсталатер) 4 извршиоца са положеном обуком за управљање хидрауличном платформом |
| пословни капацитет | да је понуђач у последње три године (2014,2015,2016) изводио радове на пословима одржавања јавне расвете минималне укупне вредности од 35 милиона динара |
| финансијски капацитет | да је у предходне три године (2014,2015,2016) исказана позитивна добит |

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

| технички капацитет | Изјава понуђача и фотокопија пописних листа на дан 31.12.2016. са маркираном траженом/потребном опремом и возилима(за опрему купљену после 31.12.2016. рачун и отпремница од достављача на име понуђача) -Фотокопија саобраћајне дозволе |
| --- | --- |
| кадровски капацитет | Понуђач доставља изјаву да располаже потребним стручним кадром, прилаже одговарајуће М обрасце Фонда ПИО, ако је радно ангажован прилаже се Уговор. - фотокопија радне књижице и одговарајући М образац, односно фотокопија Уговора о радном ангажовању другим уговором у складу са Законом о раду. - фотокопија лиценце број 450 или 451 за носиоца личне лиценце и потврда Инжењерске коморе Србије о важењу лиценце - за монтере – инсталатере доставити уверење о завршеној обуци и одговарајуће лекарско уверење о способности за рад на висини за 4 лица за рад на хидрауличној платформи доставити потврду о пложеној обуци за управљање ( уврерње о обучености за технолошки процес руковаоца аутодизалицом |
| пословни капацитет | оргиналне потврде инвеститора и фотокопије уговора и оверених рачуна у којима се неоспорно види да је подносилац пријаве у последње 3 године изводио радове на одржавању јавне расвете у минималном износу од 35 милиона динара |
| финансијски капацитет | извештај о бонитету за јавне набавке АПР-а |

У колико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ЈП Варош, Вршац Ул. Дворска 10а , са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку – одржавање јавне расвете Бр. 404-74/2017-IV-02 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 25.09.2017. do 11,00 сати.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

3.ПАРТИЈЕ

Ова јавна набавка нијеобликована по партијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП Варпш, Вршац Ул. Дворска 10а,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку– одржавање јавне расвете Бр. 404-74/2017-IV-02  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку– одржавање јавне расвете Бр. 404-74/2017-IV-02  -НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Опозив понуде за јавну набавку– одржавање јавне расвете Бр. 404-74/2017-IV-02  - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку– одржавање јавне расвете Бр. 404-74/2017-IV-02  - НЕ ОТВАРАТИ”

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема исправне фактуре, односнопопријему средстава из буџета за ту намену.

Плаћање се врши на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail или факсом.] тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације бр. 404-74/2017-IV-02 ”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,  (уместо 10% из тачке 12. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XII конкурсне документације).

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail:  varosvs@gmail.com, или препорученом пошиљком са повратницом на адресу Град Вршац, Ул. Трг победе 1, 26300 Вршац

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. Ова одредба се не примењује ако подносилац захтева или са њим повезано лице није учествовало у овом поступку.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о додели уговора и одлуку о обустави поступка, нити може закључити

уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог Закона.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;

7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 120.000 динара;                                      (4)  број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; Управа за јавне набавке; јавна набавка ЈН 1.3. 14-7

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених

под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

- Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце

захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Висина таксе:

- 120.000 динара у отвореном поступку; Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. Закона

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од 10 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. овог члана, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац ће реализовати средство финансијског обезбеђења за озбиљносз понуде и доставити доказ негативне референце Управи за јавне набавке, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне уговорене вредности првобитно закљученог уговора при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из чл. 39. ст.1. ЗЈН. Изменом уговора о јавној набавци не може се мењати предмет набавке. Уколико наручилац измени уговор о јавној набавци дужан је да донесе одлуку о измени уговора и да исти објави на Порталу јавних набавки и извештај достави Управи за јавне вабавке и Државној ревизорској институцији.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од _________________________ за јавну набавку  – одржавање јавне расвете Бр. 404-74/2017-IV-02

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Врста правног лица: | микро-мало-средње-велико-физичко (заокружи одговарајуће) |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

- ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

| r.broj | Opis radova | jed.mere | kol | jed. cena bez PDV | Ukupno bez PDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Isporuka materijala I zamena sijalice obične 100 w | kom. | 50 |  |  |
| 2 | Isporuka materijala I zamena sijalice obične 200 w | kom. | 50 |  |  |
| 3 | Isporuka materijala I zamena sijalice živine HPL-N 80 w | kom. | 100 |  |  |
| 4 | Isporuka materijala I zamena sijalice živine HPL-N 125 w | kom. | 100 |  |  |
| 5 | Isporuka materijala I zamena sijalice živine HPL-N 250 w | kom. | 100 |  |  |
| 6 | Isporuka materijala I zamena sijalice živine HPL-N 400 w | kom. | 100 |  |  |
| 7 | Isporuka materijala I zamena sijalice živine ML- 160 w | kom. | 100 |  |  |
| 8 | Isporuka I zamene sijalice 70W Na Master SONT-PIA+ | kom. | 100 |  |  |
| 9 | Isporuka I zamene sijalice 100W Na Master SON-t Pia + | kom. | 100 |  |  |
| 10 | Isporuka materijala I zamena sijalice 110 w Na SON-H | kom. | 100 |  |  |
| 11 | Isporuka materijala I zamena sijalice SON-T Pia+150w | kom. | 100 |  |  |
| 12 | Isporuka materijala I zamena sijalice 210 w Na SON-H | kom. | 100 |  |  |
| 13 | Isporuka materijala I zamena sijalice 250 w Na Master SON-T Pia + | kom. | 100 |  |  |
| 14 | Isporuka materijala I zamena sijalice 350 w Na SON-H | kom. | 100 |  |  |
| 15 | Isporuka materijala I zamena sijalice 400 w Na Master SON-T Pia + | kom. | 100 |  |  |
| 16 | Isporuka materijala I zamena sijalice 70w CDM-TT | kom. | 100 |  |  |
| 17 | Isporuka materijala I zamena sijalice 150w CDM-TT | kom. | 100 |  |  |
| 18 | Isporuka materijala I zamena sijalice Met-Hal 70w CDM-T | kom. | 100 |  |  |
| 19 | Isporuka materijala I zamena sijalice Met-Hal 100w CDM-T | kom. | 100 |  |  |
| 20 | Isporuka materijala I zamena sijalice Met-Hal 150w CDM-T | kom. | 100 |  |  |
| 21 | Isporuka materijala I zamena sijalice Met-Hal 70w CDM-TD | kom. | 100 |  |  |
| 22 | Isporuka materijala I zamena sijalice Met-Hal 100w CDM-TD | kom. | 100 |  |  |
| 23 | Isporuka materijala I zamena sijalice Met-Hal 150w CDM-TD | kom. | 100 |  |  |
| 24 | Isporuka materijala I zamena sijalice Master HPI-T Plus 250w | kom. | 50 |  |  |
| 25 | Isporuka materijala I zamena sijalice Master HPI-T Plus 400w | kom. | 50 |  |  |
| 26 | Isporuka materijala I zamena sijalice Master HQI-E-70wE27 OSRAM | kom. | 50 |  |  |
| 27 | Isporuka materijala I zamena sijalice Master HQI-E-100wE27 OSRAM | kom. | 50 |  |  |
| 28 | Isporuka materijala I zamena sijalice Master CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 PHILIPS | kom. | 50 |  |  |
| 29 | Isporuka materijala I zamena sijalice MasterCDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 3 PHILIPS | kom. | 50 |  |  |
| 30 | Isporuka materijala I zamena prigušnice 80 w živa | kom. | 20 |  |  |
| 31 | Isporuka materijala I zamena prigušnice 125 w živa | kom. | 20 |  |  |
| 32 | Isporuka materijala I zamena prigušnice 250 w živa | kom. | 20 |  |  |
| 33 | Isporuka materijala I zamena prigušnice 400 w živa | kom. | 20 |  |  |
| 34 | Isporuka materijala I zamena prigušnice 70 w Na | kom. | 20 |  |  |
| 35 | Isporuka materijala I zamena prigušnice 100 w Na | kom. | 20 |  |  |
| 36 | Isporuka materijala I zamena prigušnice 150 w Na | kom. | 20 |  |  |
| 37 | Isporuka materijala I zamena prigušnice 250 w Na | kom. | 20 |  |  |
| 38 | Isporuka materijala I zamena prigušnice 400 w Na | kom. | 20 |  |  |
| 39 | Isporuka materijala I zamena prigušnice Met-Hal 70 w | kom. | 20 |  |  |
| 40 | Isporuka materijala I zamena prigušnice Met-Hal 100 w | kom. | 20 |  |  |
| 41 | Isporuka materijala I zamena prigušnice Met-Hal 150 w | kom. | 20 |  |  |
| 42 | Isporuka materijala I zamena prigušnice Met-Hal 250 w | kom. | 20 |  |  |
| 43 | Isporuka materijala I zamena prigušnice Met-Hal 400 w | kom. | 20 |  |  |
| 44 | Isporuka materijala I zamena upaljača | kom. | 20 |  |  |
| 45 | Isporuka materijala I zamena predspojnog uredjaja “ Alura I/150W”,na ploci | kom. | 2 |  |  |
| 46 | Isporuka materijala I zamena zaštitnog stakla 200 w | kom. | 50 |  |  |
| 47 | Isporuka materijala I zamena sjenila | kom. | 10 |  |  |
| 48 | Isporuka materijala I zamena grla E -27 | kom. | 10 |  |  |
| 49 | Isporuka materijala I zamena grla E -40 (golijat) | kom. | 10 |  |  |
| 50 | Isporuka materijala I zamena grla G -12( 150W MH) | kom. | 10 |  |  |
| 51 | Isporuka materijala I zamena luxomata sa foto ćelijom | kom. | 2 |  |  |
| 52 | Isporuka materijala I zamena uklopnog sata DVB ili ekv | kom. | 2 |  |  |
| 53 | Isporuka materijala I zamena sklopke 125 A | kom. | 2 |  |  |
| 54 | Isporuka materijala I zamena sklopke 80 A | kom. | 2 |  |  |
| 55 | Isporuka materijala I zamena sklopke 63 A | kom. | 2 |  |  |
| 56 | Isporuka materijala I zamena sklopke 40 A | kom. | 2 |  |  |
| 57 | Isporuka materijala I zamena RP-IV ploča | kom. | 2 |  |  |
| 58 | Isporuka materijala I zamena osigurača FRA 16A | kom. | 2 |  |  |
| 59 | Isporuka materijala I zamena EUROPAK "Sogexi" | kom. | 2 |  |  |
| 60 | Isporuka materijala I zamena "Dinapak" "Sogexi" | kom. | 2 |  |  |
| 61 | Isporuka materijala I zamena postolja osigurača PKOO 125A | kom. | 10 |  |  |
| 62 | Isporuka materijala I zamena postolja osigurača PK1 250A | kom. | 10 |  |  |
| 63 | Isporuka materijala I zamena osigurača NV 1 63A-250A | kom. | 10 |  |  |
| 64 | Isporuka materijala I zamena osigurača NVOO 25A-125A | kom. | 10 |  |  |
| 65 | Isporuka materijala I zamena osigurača patron 25A | kom. | 10 |  |  |
| 66 | Isporuka materijala I zamena rastavljac-osiguračaVLC10 | kom. | 10 |  |  |
| 67 | Isporuka materijala I zamena osigurača cilindricni patron C 25A | kom. | 10 |  |  |
| 68 | Isporuka materijala I zamena Al-cu klema 25mm2 | kom. | 10 |  |  |
| 69 | Isporuka materijala I zamena čokolad klema | kom. | 10 |  |  |
| 70 | Isporuka i ugradnja bakarne strujne kleme | kom. | 10 |  |  |
| 71 | Isporuka materijala I zamena Al klema zavrsna 25mm2 | kom. | 10 |  |  |
| 72 | Isporuka materijala I zamena ALstrujne kleme 25mm2 | kom. | 10 |  |  |
| 73 | Isporuka materijala I zamena poklopca za kandilaber plasticni | kom. | 10 |  |  |
| 74 | Isporuka materijala I zamena poklopca za kandilaber liveni | kom. | 10 |  |  |
| 75 | Isporuka materijala I zamena poklopca za kandelaber Amiga decorativni liveni | kom. | 10 |  |  |
| 76 | Isporuka materijala I zamena poklopca za poc stub ” Petit Jean” | kom. | 10 |  |  |
| 77 | Isporuka materijala I zamena poklopca za poc I ofarbani stub “Petit Jean” | kom. | 10 |  |  |
| 78 | Isporuka materijala I zamena KKS svetiljke 125w | kom. | 2 |  |  |
| 79 | Isporuka materijala I zamena "MIRAZ" svetiljke 125w | kom. | 2 |  |  |
| 80 | Isporuka materijala I zamena svetiljke "OPALO 1" , 70 w Na | kom. | 2 |  |  |
| 81 | Isporuka materijala I zamena svetiljke "OPALO 1" ; 100 w Na | kom. | 2 |  |  |
| 82 | Isporuka materijala I zamena svetiljke "OPALO 3" ; 150w Na | kom. | 2 |  |  |
| 83 | Isporuka materijala I zamena svetiljke "Safir" ; 150w Na | kom. | 2 |  |  |
| 84 | Isporuka materijala I zamena svetiljke "Safir" ; 250w Na | kom. | 2 |  |  |
| 85 | Isporuka materijala I zamena svetiljke "ONYX 2" ; 150w Na | kom. | 2 |  |  |
| 86 | Isporuka materijala I zamena svetiljke "ONYX 2" ; 250w Na | kom. | 2 |  |  |
| 87 | Isporuka materijala I zamena svetiljke "ONYX 3" ; 400w Na | kom. | 2 |  |  |
| 88 | Isporuka materijala I zamena svetiljke "K-LUX" , Minel-Schreder 70W Na | kom. | 2 |  |  |
| 89 | Isporuka materijala I zamena svetiljke "K-LUX" , Minel-Schreder 100W Na | kom. | 2 |  |  |
| 90 | Isporuka materijala I zamena svetiljke "SELENIJUM" Philips 150w Na | kom. | 2 |  |  |
| 91 | Isporuka materijala I zamena svetiljke "SUPER SATURN" Shreder250w | kom. | 2 |  |  |
| 92 | Isporuka materijala I zamena svetiljke "ARAMIS" ( Schreder) 150W Na | kom. | 2 |  |  |
| 93 | Isporuka materijala I zamena svetiljke "ALURA I/150/1577/g12/" Schreder | kom. | 2 |  |  |
| 94 | Isporuka materijala I zamena svetiljke "BALKAN" 150W Na | kom. | 2 |  |  |
| 95 | Isporuka materijala I zamena svetiljke "CITEA" 150 w Na | kom. | 2 |  |  |
| 96 | Isporuka materijala I zamena svetiljke "CITEA" 250 w Na | kom. | 2 |  |  |
| 97 | Isporuka materijala I zamena svetiljke "FURYO" 250W Na | kom. | 2 |  |  |
| 98 | Isporuka materijala I zamena reflektora "NEOS2" 150 w Na | kom. | 2 |  |  |
| 99 | Isporuka materijala I zamena reflektora "NEOS3" 250W Na | kom. | 2 |  |  |
| 100 | Isporuka materijala I zamena reflektora "NEOS3" 400W Na | kom. | 2 |  |  |
| 101 | Isporuka materijala I zamena reflektora "EKO3" 400W Na | kom. | 2 |  |  |
| 102 | Isporuka materijala I zamena svetiljkeSMARTWAY SPP185 70w proizvodnje Philips | kom | 2 |  |  |
| 103 | Isporuka materijala I zamena svetiljke"CLEAR WAY" Philips tip BGP340LED 110S/640 PSU II DM FG 48/60 sa LED izvorom | kom. | 2 |  |  |
| 104 | Isporuka materijala I zamena svetiljke CITEA MIDI Schreder ogledalo 5102/146W sa LED IZVOROM | kom | 2 |  |  |
| 105 | Isporuka materijala I zamena svetiljke "ISLA 24/41W LED" sa "Schreder" | kom. | 2 |  |  |
| 106 | Svetiljka 55W UNI STREET BGP203 LED50-/740 II DW DDF2 48/60A Philips u kompletu sa LED izvorima svetlosti | kom. | 2 |  |  |
| 107 | Svetiljka 91W LUMNIA BGP621 40LED NW I OFR4 9000lm DynaDim 24 Constaflux Philips u kompletu sa LED izvorima svetlosti | kom. | 2 |  |  |
| 108 | .TECEO 1 48W700mA/107W/12,5kl Schreder u kompletu sa LED izvorima svetlosti | kom. | 2 |  |  |
| 109 | TECEO 1 32 /500mA/51W/6,3kl Schreder u kompletu sa LED izvorima svetlosti | kom. | 2 |  |  |
| 110 | NANO 2 24 LED 38W Schreder u kompletu sa LED izvorima svetlosti | kom. | 2 |  |  |
| 111 | TECEO 1 32 /700mA/71W/7,8kl Schreder u kompletu sa LED izvorima svetlosti | kom. | 2 |  |  |
| 112 | TECEO 2 56/700mA/123W/13,7kl Schreder u kompletu sa LED izvorima svetlosti | kom. | 2 |  |  |
| 113 | VOLTANA 3 24/700mA/55W/6,3kl Schreder u kompletu sa LED izvorima svetlosti | kom. | 2 |  |  |
| 114 | AMPERA MIDI/32LED/700mA/71W/NW I Schreder u kompletu sa LED izvorima svetlosti | kom. | 2 |  |  |
| 115 | AMPERA MINI/24LED/700mA/55W/NW I Schreder u kompletu sa LED izvorima svetlosti | kom. | 2 |  |  |
| 116 | KAZU 16LED 56W NW 5800lm simetricna raspodela Schreder u kompletu sa LED izvorima svetlosti | kom. | 2 |  |  |
| 117 | Isporuka materijala I zamena protektora, donji "SUPER SATURN" | kom. | 2 |  |  |
| 118 | Isporuka materijala I zamena protektora, gornji "SUPER SATURN" | kom. | 2 |  |  |
| 119 | Isporuka materijala I zamena postolja armature "F-500" | kom. | 2 |  |  |
| 120 | Isporuka materijala I zamena kugle Fi-500 ( polikarbonat, providna ) | kom. | 10 |  |  |
| 121 | Isporuka materijala I zamena kugle Fi-500 ( mlečna ) | kom. | 10 |  |  |
| 122 | Kablovska zavrsnica za unutrasnju montazu 16-50 | kom. | 10 |  |  |
| 123 | Kablovska zavrsnica RAYCHEM za spoljnu montazu 16-50 | kom. | 10 |  |  |
| 124 | Kablovska zavrsnica za unutrasnju montazu 95-150 | kom. | 10 |  |  |
| 125 | Kablovska zavrsnica RAYCHEM za spoljnu montazu 95-150 | kom. | 10 |  |  |
| 126 | Izrada i ugradnja kablovske spojnice 1KV(do 35mm²) | kom. | 5 |  |  |
| 127 | Izrada i ugradnja kablovske spojnice 1KV(do 150mm²) | kom. | 5 |  |  |
| 128 | Isporuka i ugradnja SKS XPOO/0-A 2x16mm2 | met | 50 |  |  |
| 129 | Isporuka i ugradnja SKS XPOO/0-A 4x16mm2 | met | 50 |  |  |
| 130 | Isporuka i ugradnja priključne stezaljke FIDOS za SKS | kom. | 10 |  |  |
| 131 | Isporuka i ugradnja stezaljke zazatezno prihvatanje SKS | kom. | 10 |  |  |
| 132 | Isporuka i ugradnja stezaljke za nosece prihvatanje SKS | kom. | 10 |  |  |
| 133 | Isporuka i ugradnja stubnog nosača za SKS | kom. | 10 |  |  |
| 134 | Isporuka i ugradnja Aluminijske konzole za SKS | kom. | 10 |  |  |
| 135 | Isporuka i ugradnja spanera za SKS | kom. | 10 |  |  |
| 136 | Isporuka i ugradnja vremenskog relea "MOLLER" 0-24h | kom. | 5 |  |  |
| 137 | Isporuka i ugradnja lire 1 m (Ø 48 ) | kom. | 10 |  |  |
| 138 | Isporuka i ugradnja lire 1,5 m (Ø 60 ) | kom. | 10 |  |  |
| 139 | Isporuka i ugradnja lire 2,5 m (Ø 76 ) | kom. | 10 |  |  |
| 140 | Farbanje stubova do 5m bez demontaže (skidanje rdje-peskarenjem,2xosnovna, 2x završna boja) | kom. | 1 |  |  |
| 141 | Farbanje stubova do 10m bez demontaže (skidanje rdje-peskarenjem,,2xosnovna, 2x završna boja) | kom. | 1 |  |  |
| 142 | stub konusni OMEGA 2360 "Petit Jean"pocinkovan h=5m-isporuka I ugradnja | kom. | 2 |  |  |
| 143 | stub konusni OMEGA 2360 "Petit Jean"pocinkovan h=8m-isporuka I ugradnja | kom. | 2 |  |  |
| 144 | stub konusni OMEGA 2360 "Petit Jean"pocinkovan h=10m-isporuka I ugradnja | kom. | 2 |  |  |
| 145 | stub konusni OMEGA 2360 "Petit Jean"pocinkovan sa jednokrakom lirom h=10m-isporuka I ugradnja | kom. | 2 |  |  |
| 146 | stub konusni OMEGA 2360 "Petit Jean"pocinkovan sa dvokrakom lirom h=10m-isporuka I ugradnja | kom. | 2 |  |  |
| 147 | stub konusni ARUBA "Petit Jean"h=10m pocinkovan sa dvokrakom lirom ,jedna lira na visini 9m a druga na visini 7m-isporuka I ugradnja | kom. | 2 |  |  |
| 148 | stub konusni ARUBA "Petit Jean"pocinkovan sa jednokrakom lirom h=10m-isporuka I ugradnja | kom. | 2 |  |  |
| 149 | stub konusni OMEGA 2360 "Petit Jean"pocinkovan I ofarban u sivoj boji GRIS SABLES ,h=10m-isporuka I ugradnja | kom. | 2 |  |  |
| 150 | stub konusni OMEGA 2360 "Petit Jean"pocinkovan I ofarban u sivoj boji GRIS SABLES ,h=8m-isporuka I ugradnja | kom. | 2 |  |  |
| 151 | stub konusni "AMIGA" Kraljevo pocinkovan sa jednokrakom lirom h=10m-isporuka I ugradnja(lira tip VRSAC) | kom. | 2 |  |  |
| 152 | stub konusni "AMIGA" Kraljevo pocinkovan I ofarban u boji GRIS SABLES 900 sa jednokrakom lirom h=10m-isporuka I ugradnja(lira tip VRSAC) | kom. | 2 |  |  |
| 153 | stub segmentni "AMIGA" Kraljevo pocinkovan sa jednokrakom lirom h=9m-isporuka I ugradnja(lira tip VRSAC) | kom. | 2 |  |  |
| 154 | stub segmentni "AMIGA" Kraljevo pocinkovan sa jednokrakom lirom h=10m-isporuka I ugradnja(lira tip VRSAC) | kom. | 2 |  |  |
| 155 | stub konusni AMIGA KRALJEVO pocinkovan ,h=4m-isporuka I ugradnja | kom. | 2 |  |  |
| 156 | stub konusni AMIGA KRALJEVO pocinkovan I ofarban u sivoj boji GRIS SABLES ,h=4m-isporuka I ugradnja | kom. | 2 |  |  |
| 157 | dekorativni liveni stub "Amiga"VS-2Lsa dvokrakom lirom h=4,5m-(sa MH svetljkom 150W/g12)isporuka I ugradnja | kom. | 1 |  |  |
| 158 | dekorativni liveni stub "Amiga" VS-3Lsa trokrakom lirom h=4,5m-(sa MH svetiljkom150W/g12)isporuka I ugradnja | kom. | 1 |  |  |
| 159 | Stub dekorativni liveni serije 1400,tip 1410.030 H=538cm,''NERI'', Italija, isporuka I ugradnja | kom. | 1 |  |  |
| 160 | dekorativna livena lira serije 1400,tip 4100.122.001 ''NERI'', Italija, isporuka I ugradnja | kom. | 1 |  |  |
| 161 | svetiljka dekorativna tipa SQ210A, serija 210, f550mm za sijalicu 1x MH70W,'' NERI'', Italija. | kom. | 1 |  |  |
| 162 | Stub dekorativni liveni serije 8000,tip 8020.000 H=411cm ''NERI'', Italija, isporuka I ugradnja | kom. | 1 |  |  |
| 163 | dekorativna livena dupla lira serije 8000,tip 4208.281.001 ''NERI'', Italija, isporuka I ugradnja | kom. | 1 |  |  |
| 164 | svetiljka dekorativna tipa SQ210A0943214, serija 210, za sijalicu 1x MH70W,'' NERI'', Italija. | kom. | 1 |  |  |
| 165 | Stub dekorativni liveni serije 8000,tip 8006.001 H=411cm ''NERI'', Italija, isporuka I ugradnja | kom. | 1 |  |  |
| 166 | svetiljka dekorativna tipa PQ801A421.1318, serija 801, za sijalicu 1x MH100W,'' NERI'', Italija. | kom. | 1 |  |  |
| 167 | zidna dekorativna livena lira(konzola) serije 8000,duzine 115cm tip 4218.223. ''NERI'', Italija, isporuka I ugradnja | kom. | 1 |  |  |
| 168 | protektor za svetiljku SQ210A tip 7051.009.103, "NERI" Italija | kom. | 1 |  |  |
| 169 | protektor za svetiljku SQ210A tip 7051.009.003, "NERI" Italija | kom. | 1 |  |  |
| 170 | stub armiranobetonski noseci linijski NL9m-isporuka I ugradnja(Betonjerka Sombor) | kom. | 1 |  |  |
| 171 | stub armiranobetonski ugaonozatezni UZ30=9m-isporuka I ugradnja(Betonjerka Sombor) | kom. | 1 |  |  |
| 172 | Slobodnostojeći poliesterski dvokrilni orman javnog osvetljenja 1250x1250x420, IP66, sa nastrešnicom, uvodnicama, vlastitim poliesterskim temeljom, PLA "Himel-Šnajder". Prilaz opremi je omogućen kroz dvokrilna vrata koja se zaključavaju tipskim bravicama E10K (u dve tačke). . U orman je ugrađena oprema iz proizvodnog programa "Šnajder" - glavne preklopke : | kom. | 1 |  |  |
|  | 3xNV63-100A - glavni osigurači-rastavljači |  |  |  |  |
|  | 1xgrebenasta sklopka za ugradnju na temeljnu ploču ekvivalentno "Sircover" 125A/400V/AC23; 3p,1-0-2 (sa ključem) tipski proizvod "Socomec" |  |  |  |  |
|  | 3xgrebenasta sklopka za ugradnju na limeni nosač 16A/250V/AC23; 1p,1-0 |  |  |  |  |
|  | 2xgrebenasta sklopka za ugradnju na limeni nosač 16A/250V/AC23; 1p,1-0-2 |  |  |  |  |
|  | 1xmotorski kontaktor 115A/400V, AC 3, 1r+1m |  |  |  |  |
|  | 4xpomoćni kontaktori 10A/250V, 2r+2m |  |  |  |  |
|  | 1xpomoćni kontaktor 10A/250V, 6r+2m |  |  |  |  |
|  | 2xkrajnji prekidač za svetiljku u gornjoj zoni vrata |  |  |  |  |
|  | 1xvremenski rele sa kašnjenjem do 30min 10A/250V,1r+1m |  |  |  |  |
|  | 1xautomatski prekidači C16A, 15kA, 250V |  |  |  |  |
|  | 9xautomatski prekidači C10A, 15kA, 250V |  |  |  |  |
|  | 18xautomatski prekidači sa pomoćnim kontaktima 1r+1m; C40A, 15kA, 250V |  |  |  |  |
|  | 1xkombinovani automatski prekidač + ZUDS C16/0,03A, 15kA, 250V |  |  |  |  |
|  | astroloski uklopni sat DVB NIS |  |  |  |  |
|  | 1xfluo svetiljka za orman sa priključnicom, montaža na DIN šinu, IP43 |  |  |  |  |
|  | oklopljene Cu šine, spojnice RS, pleksi poklopac iznad glavnih osigurača sa mogućnošću plombiranja, odnosno pleksi vrata iznad grebenastih sklopki za zaključavanje, natpisne pločice, džep za šeme i nosač prenosnog računara na unutrašnjoj strani vrata, plastificirana jednopolna i šema delovanja (A3 format), kao i ostali montažni materijal. Komplet sa svim radovima i materijalom spremno za montažu na terenu. Komplet isporuka I ugradnja. |  |  |  |  |
| 173 | Poliesterski dvokrilni orman javnog osvetljenja 800x1000x300, IP66, sa nastrešnicom,poliesterskim temeljom uvodnicama, bravicama E10K . U orman je ugrađena oprema iz proizvodnog programa "Šnajder" - glavne preklopke : | kom | 1 |  |  |
|  | 3xNV125-100A - glavni osigurači-rastavljači |  |  |  |  |
|  | 1xgrebenasta sklopka za ugradnju na temeljnu ploču ekvivalentno "Sircover" 125A/400V/AC23; 3p,1-0-2 (sa ključem) tipski proizvod "Socomec" |  |  |  |  |
|  | 3xgrebenasta sklopka za ugradnju na limeni nosač 16A/250V/AC23; 1p,1-0 |  |  |  |  |
|  | 2xgrebenasta sklopka za ugradnju na limeni nosač 16A/250V/AC23; 1p,1-0-2 |  |  |  |  |
|  | 1xmotorski kontaktor 80A/400V, AC 3, 1r+1m |  |  |  |  |
|  | 4xpomoćni kontaktori 10A/250V, 2r+2m |  |  |  |  |
|  | 1xpomoćni kontaktor 10A/250V, 6r+2m |  |  |  |  |
|  | 2xkrajnji prekidač za svetiljku u gornjoj zoni vrata |  |  |  |  |
|  | 1xvremenski rele sa kašnjenjem do 30min 10A/250V,1r+1m |  |  |  |  |
|  | 1xautomatski prekidači C16A, 15kA, 250V |  |  |  |  |
|  | 18xPKOO125A sa osiguracima NVOO36A |  |  |  |  |
|  | 1xastroloski uklopni sat DVB NIS |  |  |  |  |
|  | 1xfluo svetiljka za orman sa priključnicom, montaža na DIN šinu, IP43 |  |  |  |  |
|  | oklopljene Cu šine, spojnice RS, pleksi poklopac iznad glavnih osigurača sa mogućnošću plombiranja, odnosno pleksi vrata iznad grebenastih sklopki za zaključavanje, natpisne pločice, džep za šeme i nosač prenosnog računara na unutrašnjoj strani vrata, plastificirana jednopolna i šema delovanja (A3 format), kao i ostali montažni materijal. Komplet sa svim radovima i materijalom spremno za montažu na terenu. Komplet isporuka I ugradnja. |  |  |  |  |
| 174 | Isporuka I ugradnja M- BOX uredjaja trofaznog 30kVA M-BOX je podešen tako da smanji napon tj.svtlosni fluks u kasnim večernjim i ranim jutarnjim satima kada je broj ljudi na ulicama najmanji. U zavisnosti od vrste svetiljki koje se koriste vrši se podešavanje M-BOX-a, i to u periodu od 15h do 22h napon se snižava na 210V, u periodu od 22h do 24h napon se snižava na 195V, u periodu od 00h do 05h napon se snižava na 175V i u periodu od 05h do 15h napon se snižava na 205V. | kom. | 1 |  |  |
| 175 | Poliesterski orman javnog osvetljenja 600x1000x320, IP66, sa nastrešnicom uvodnicama, bravicama E10K . U orman je ugrađena oprema iz proizvodnog programa "Šnajder" - glavne preklopke : | kom. | 1 |  |  |
|  | 3xNV125-100A - glavni osigurači-rastavljači |  |  |  |  |
|  | 1xgrebenasta sklopka za ugradnju na temeljnu ploču ekvivalentno "Sircover" 100A/400V/AC23; 3p,1-0 tipski proizvod "Socomec" |  |  |  |  |
|  | 3xgrebenasta sklopka za ugradnju na limeni nosač 16A/250V/AC23; 1p,1-0 |  |  |  |  |
|  | 2xgrebenasta sklopka za ugradnju na limeni nosač 16A/250V/AC23; 1p,1-0-2 |  |  |  |  |
|  | 1xmotorski kontaktor 80A/400V, AC 3, 1r+1m |  |  |  |  |
|  | 1xastroloski uklopni sat DVB NIS |  |  |  |  |
|  | 1xfluo svetiljka za orman sa priključnicom, montaža na DIN šinu, IP43 |  |  |  |  |
|  | 2xkrajnji prekidač za svetiljku u gornjoj zoni vrata |  |  |  |  |
|  | 3xautomatski prekidači C16A, 15kA, 250V |  |  |  |  |
|  | 6xPKOO125A sa osiguracima NVOO36A |  |  |  |  |
|  | 1xmonofazna prikljucnica |  |  |  |  |
|  | oklopljene Cu šine, spojnice RS, pleksi poklopac iznad glavnih osigurača sa mogućnošću plombiranja, odnosno pleksi vrata iznad grebenastih sklopki za zaključavanje, natpisne pločice, džep za šeme na unutrašnjoj strani vrata, plastificirana jednopolna i šema delovanja (A3 format), kao i ostali montažni materijal. Komplet sa svim radovima i materijalom spremno za montažu na terenu. Komplet isporuka I ugradnja. Poz obuhvata i izradu zastitnog uzemljenja ormana |  |  |  |  |
| 176 | Isporuka I ugradnja provodnika P2,5mm² | met | 50 |  |  |
| 177 | Isporuka I ugradnja provodnika P 6mm² | met | 50 |  |  |
| 178 | Isporuka I ugradnja provodnika P 10mm² | met | 50 |  |  |
| 179 | Isporuka I ugradnja provodnika P 16mm² | met | 50 |  |  |
| 180 | Isporuka I ugradnja provodnika P 25mm² | met | 50 |  |  |
| 181 | Isporuka I ugradnja Žice Al/Fe 16mm² | met | 50 |  |  |
| 182 | Isporuka I ugradnja Žice Al/Fe 25mm² | met | 50 |  |  |
| 183 | Isporuka I ugradnja provodnika P 35mm² | met | 50 |  |  |
| 184 | Isporuka I ugradnja kabla PP00 3 x 2,5 mm² | met | 50 |  |  |
| 185 | Isporuka I ugradnja kabla PP00 4 x 6 mm² | met | 50 |  |  |
| 186 | Isporuka I ugradnja kabla PP00 4 x 10 mm² | met | 50 |  |  |
| 187 | Isporuka I ugradnja kabla PP00 4 x 16 mm² | met | 50 |  |  |
| 188 | Isporuka I ugradnja kabla PP00 4 x 25 mm² | met | 50 |  |  |
| 189 | Isporuka I ugradnja kabla PP00 4 x 35 mm² | met | 50 |  |  |
| 190 | Isporuka I ugradnja kabla PP00 4 x 50 mm² | met | 50 |  |  |
| 191 | Isporuka I ugradnja kabla PP00 4 x 95 mm² | met | 50 |  |  |
| 192 | Isporuka I ugradnja kabla PP00/A 4 x 16 mm² | met | 50 |  |  |
| 193 | Isporuka I ugradnja kabla PP00/A 4 x 25 mm² | met | 50 |  |  |
| 194 | Isporuka I ugradnja kabla PP00/A 4 x 35 mm² | met | 50 |  |  |
| 195 | Isporuka I ugradnja kabla PP00/A 4 x 50 mm² | met | 50 |  |  |
| 196 | Isporuka I ugradnja kabla PP00/A 4 x 95 mm² | met | 50 |  |  |
| 197 | Isporuka I ugradnja kabla PP00/A 4 x 150 mm² | met | 50 |  |  |
| 198 | Isporuka I ugradnja bakarnog uzeta 25mm2 | met | 50 |  |  |
| 199 | Isporuka I ugradnja bakarne pletenice 16mm2 | met | 50 |  |  |
| 200 | Zavrtanj M6 sa maticom | kom. | 30 |  |  |
| 201 | Izolir traka 1 m | met | 30 |  |  |
| 202 | Isporuka I ugradnja pocinkovane traka 25x4mm | met | 30 |  |  |
| 203 | Isporuka I ugradnja ukrsnog komada | met | 30 |  |  |
| 204 | Isporuka I ugradnja juvidur cevi Φ110mm | met | 20 |  |  |
| 205 | Isporuka I ugradnja juvidur cevi Φ75mm | met | 20 |  |  |
| 206 | Isporuka I ugradnja metalne cevi Φ50mm | met | 20 |  |  |
| 207 | Perforirana traka | met | 50 |  |  |
| 208 | Isporuka I ugradnja GAL stitnika | met | 50 |  |  |
| 209 | Isporuka I ugradnja pozor trake | met | 50 |  |  |
| 210 | secenje betona (asfalta) debljine do 15cm | met | 1 |  |  |
| 211 | prevoz masine za podbusivanje I izrada radne jame | kom. | 1 |  |  |
| 212 | Podbusivanje ispod saobracajnice fi=110mm | m | 1 |  |  |
| 213 | isporuka I ugradnja peska | m3 | 1 |  |  |
| 214 | isporuka I ugradnja sljunka | m3 | 1 |  |  |
| 215 | isporuka I ugradnja tucanika | m3 | 1 |  |  |
| 216 | Iskop rova | m3 | 10 |  |  |
| 217 | zatrpavanje rova zemljom ili peskom | m3 | 10 |  |  |
| 218 | Razbijanje betona | m3 | 1 |  |  |
| 219 | Popravka trotoara,betoniranje ,vracanje u prvobitno stanje | m3 | 1 |  |  |
| 220 | Vadjenje ostecene betonske kandelaberske stope razbijanje stope odvoz mat na deponiju | kom. | 1 |  |  |
| 221 | Izrada betonskog temelja u obliku kocke u radionici dim 0.8x0.8x1.1m sa ugradnjom zastitnih cevi Φ 110mm,"K" racve Φ110mm I ankera za kandelaber.komplet sa prevozom I postavljanjem | kom. | 1 |  |  |
| 222 | Isto,kao prethodna poz samo dim 0,6x0,6x0,9m | kom. | 1 |  |  |
| 223 | Demontaza behaton kocki | m2 | 5 |  |  |
| 224 | Vracanje(postavljanje) behaton kocki | m2 | 5 |  |  |
| 225 | RAD na području grada Vršca i naseljenih mesta | h. | 20 |  |  |
| 226 | IZLAZAK NA INTERVENCIJE U NASELJENIM MESTIMA | kom. | 10 |  |  |
| 227 | RAD kamiona sa mehanickom rukom | h. | 10 |  |  |
| 228 | RAD PLATFORME ILI KORPE ZA RAD NA VISINI | h. | 10 |  |  |
|  | UKUPNO ...................... bez PDV-a |  |
|  | PDV-20% |  |
|  | UKUPNO: sa PDV-om |  |

УКУПНО ............................ дин. без ПДВ

Укупна цена без ПДВ (словима)_________________________________________

Проценат вредности набавке која се поверава пдизвођачу у износу___%, а односи се на део предмета набавке _____________________________________

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања |  |
| Рок важења понуде |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ГРАД ВРШАЦ

Број: 404-73/2017-IV-02

26300 В р ш а ц

Трг победе 1

Датум:

У Г О В О Р

Закључен између:

1. Наручилац: ГРАД ВРШАЦ  МБ  08267944, ПИБ 100912619 из Вршца Трг победе 1, управа за трезор бр. 84014640-52 кога заступа Градоначелник Драгана Митровић  (у даљем тексту: купац), и

- Понуђач: __________________________________ улица: _________________________ (у даљемтексту: пружаоц услуга) матични број: _________________, ПИБ: _________________, текућирачунбр:____________код ___________________  , кога заступа:____________________________  директор - овлашћено лице.

Члан 1.

Предмет доделе уговора:  Одржавање јавне расвете у општини Вршац

Члан 2.

Наручилац уступа, а пружаоц услуга прихвата да зарачун и потребе наручиоца  у потпуности изведе услуге из предмета овог уговора, обрасца понуде и предмера радова  у складу са прописима, стандардима и правилима струке за ову врсту посла,  у свему према понуди број :_______од________године, која је саставни део овог Уговора.

Члан 3.

Уговорне стране су се сагласиле да на основу јединичних цена из понуде за оквирне количине, укупна  вредност услуга износи: ______________ динара без обрачунатог  ПДВ словима:___________________________________________, односно_______________   дин. са ПДВ, словима  ________________________

_________________________________   .

Укупна уговорена вредност услуга из предмета овог Уговора не може бити већа од планираних средстава предвиђених Буџетом Града Вршца за 2017. , односно  _______________ динара без ПДВ, односно_____________ динара са ПДВ.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години би ће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

Члан 4.

Пружаоц услуга ће вршити услуге из члана 1.овог Уговора у складу са

Потребама наручиоца у погледу врсте, количине и динамике, сукцесивно, у

Периоду од 12 месеци.

Пружаоц услуге гарантуј е да ће по завршетку сваког појединачног посла обезбедити прописно функционисање јавне расвете, као и квалитет свих завршених радова.

Наручилац је припремио „конкурсну документацију и спецификацију услуга„, која је прихваћена од стране Пружаоца услуге  и у којо ј су детаљно наведене све неопходне радње које треба извести да би се услуга и звршила, а јавна расвета свакодневно била у исправном стању и у функцији.

Члан 7.

Пружалац услуге има обавезу да преузима сав опасан електро отпад (живине сијалице и остало) и да га складишти у складу са прописима који регулишу област заштите животне средине и управљање опасним отпадом.

Члан 9.

Пружаоц услуге је дужан да у скаладу са званичном законском регулативом која се

примењује на ову врсту услуге и радова, уредно води:

- Грађевински дневник, који се води за сваки радни дан када се посао обавља

- Осталу документацију у овом послу.

Члан 10.

Пружаоц услуге сноси све ризике на вршењу услуге и радовима који су предмет овог уговора.

Пружаоц услуге је обавезан да предузме мере заштите на раду за све раднике, опрему,машине, материјале, и трећа лица током вршења услуге и извођења радова.

Наручилац не прихвата било какву одговорност за штету, пљачку или другу врсту

оштећења на материјалу, опреми, и машинама које су власништво Пружаоца услуге и трећег лица.

Члан 11.

Наручилац има право да врши надзор над извођењем услуге које изводи Пружалац услуге током реализације уговора како би установио да ли Пружалац услуге поступа у складу са конкурсном документацијом и спецификацијом услуга одговарајућим техничким прописима и стандардима који су уговором предвиђени као и важећим законским прописима.

Члан 12.

Наручилац није у обавези да надокнади штету, дуг или обештети било коју трећу

страну или надокнади штету у случају несреће, повреде радника или било ког другог лица укљученог у реализацију уговорених радова на захтев Пружаоца услуге илитрећег физичког или правног лица.

Члан 13.

Наручилац има право на једностран раскид уговора уколико Пружаоц услуге:

1. Не отпочне са услугом и радовима у оквиру рока прецизираног у уговору и

тендерском документацијом, или не отпочне радове по накнадном захтеву

Наручиоца.

2. Не заврши услугу и радове у уговореном року или их заврши на начин који није у складу са спецификацијама из уговорне документације, или уочене недостатке не отклони на време које му је наложио овлашћени представник Наручиоца.

3. Уз писмено обавештење одмах не обустави или прекине услугу и радове у случају више силе, из разлога безбедности по особље које је ангажовао на објекту.

Уговор се раскида писменом изјавом намере, која се доставља Пружаоцу услуге.

Изјава мора да садржи основ, односно образложење за раскид уговора.

Сву штету која настане раскидом уговора сноси Пружаоц услуге, а овај уговор признаје за извршну исправу без права приговора.

Члан14.

Пружаоц услуга се обавезује да на ручиоцусастави исправу – фактуру за пружене услуге.

Наручилац је дужан да преузету обавезу плати у рокуод 45 дана .

Члан15.

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису

дефинисани овим Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о

облагационим односима.

Члан 16.

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно.

Уколико спор не може бити решен на начин из става 1.овог члана, уговорне

стране уговарају надлежност стварнонадлежног суда у Панчеву

Члан17.

Уговор се закључује на период од 12 месеци од дана потписивања уговора.

Члан 18.

Овај уговор је сачињен у шест истоветних примерака од којих се по три налазе код сваке уговорне стране.

Наручилац :                          					          Понуђач:

VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ , доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке одржавање јавне расвете Бр. 404-74/2017-IV-02 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач ________________________________________________ у поступку јавне набавке услуга одржавања – одржавање јавне расвете Бр. 404-74/2017-IV-02  поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.